## ВОР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ (ВОР)
Объект: Компрессорная станция с осушкой воздуха
Место: Красноярский алюминиевый завод, г. Красноярск
Шифр: 02.20.21.004-СибВАМИ-1-2-200101-КЖ
Масштаб: 1:100 (основной), 1:20 (детали)
Дата составления: 30.06.2026
Составил: [Автоматическое извлечение из чертежей]
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Шифр/марка | Примечание | Источник (лист)
1 | Выемка грунта (котлован под плиту ПФм1) | м³ | 1163 |  | Включая откосы | Лист 2
2 | Устройство подготовки из ПГС (под плиту, толщина 500 мм) | м³ | 554 |  | Послойное уплотнение k=0.95 | Лист 2
3 | Обратная засыпка ПГС (после монтажа, до отм. -0.150) | м³ | 55.4 |  | Послойное уплотнение | Лист 3
4 | Устройство бетонной подготовки (В7.5, толщина 100 мм) | м³ | 91.71 | Б7.5 | Под плиту ПФм1 | Лист 5
5 | Бетонирование фундаментной плиты ПФм1 (В25 F150 W6) | м³ | 469.2 | Б25 F150 W6 | Площадь ~1728 м², толщина 500 мм | Лист 5
6 | Бетонирование фундаментов Фом1 (4 шт) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б25 F150 W6 | Армирование 1107.2 кг | Лист 6
7 | Бетонирование фундаментов Фом2 (4 шт) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б25 F150 W6 | Армирование 33.7 кг | Лист 6
8 | Бетонирование фундаментов Фом3 (4 шт) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б25 F150 W6 | Армирование 635.58 кг | Лист 6
9 | Бетонирование крыльца Крм1 (2 шт) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б25 F150 W6 | Толщина 200 мм | Лист 7
10 | Бетонирование подготовки под крыльцо (В7.5, 100 мм) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б7.5 | Для крыльца Крм1 | Лист 7
11 | Всего бетона В25 F150 W6 (сводно) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б25 F150 W6 | Плита + фундаменты + крыльцо | Листы 5, 6, 7
12 | Всего бетона В7.5 (сводно) | м³ | УТОЧНИТЬ | Б7.5 | Подготовка | Листы 5, 6, 7
13 | Армирование плиты ПФм1 (пространственные каркасы КП1) | шт | 5 | КП1 | Масса 16.74 кг | Лист 5
14 | Армирование плиты ПФм1 (стержни Ø16, L=4550) | шт | 30 | 16-А500 | Поз.1 | Лист 5
15 | Армирование плиты ПФм1 (стержни Ø16, L=2880) | шт | 48 | 16-А500 | Поз.2 | Лист 5
16 | Армирование плиты ПФм1 (стержни Ø12, L=1710) | шт | 78 | 12-А400 | Поз.3* | Лист 5
17 | Армирование плиты ПФм1 (дополнительные позиции) | кг | УТОЧНИТЬ |  | Поз. 4, 10-17 — требуется ведомость | Лист 5
18 | Всего арматуры плиты ПФм1 (сводно) | кг | УТОЧНИТЬ | А400/А500 | Требуется ведомость расхода стали | Лист 5
19 | Армирование фундаментов Фом1 (4 шт) | кг | 1107.2 | А400/А500 | Включая закладные | Лист 6
20 | Армирование фундаментов Фом2 (4 шт) | кг | 33.7 | А400/А500 | Включая закладные | Лист 6
21 | Армирование фундаментов Фом3 (4 шт) | кг | 635.58 | А400/А500 | Включая закладные | Лист 6
22 | Всего арматуры фундаментов (сводно) | кг | 1776.48 | А400/А500 | Фом1+Фом2+Фом3 | Лист 6
23 | Установка закладных изделий МН5 | шт | 2 | МН5 | Масса 7.91 кг | Лист 6
24 | Установка закладных изделий МН6 | шт | 2 | МН6 | Масса 5.27 кг | Лист 6
25 | Установка закладных изделий МН552 | шт | УТОЧНИТЬ | МН552 | Для крыльца Крм1 | Лист 7
26 | Всего закладных изделий (сводно) | кг | УТОЧНИТЬ |  | МН5+МН6+МН552 | Листы 6, 7
27 | Устройство бетонной отмостки (ширина 1 м) | м² | 122.88 | Б25 F150 W6 | По периметру насосной станции | Лист 2
28 | Укладка арматурных сеток в отмостку (4С Вр500С) | шт | 22 | 4С | Размер 95×6000, масса 272.80 кг | Лист 2
29 | Устройство деформационного шва (отмостка-плита) | м.п. | 141.68 |  | Шаг 10 м, на углах | Лист 2
30 | Установка пеноплекса ГЕО 20 мм (в швы) | м² | УТОЧНИТЬ | Пеноплекс ГЕО 20 | Объём 0.71 м³ | Лист 2
31 | Заполнение швов герметиком Сазиласт 53 | кг | 45.34 | Сазиласт 53 | ТУ 25130053-32478306-02 | Лист 2
32 | Устройство деформационного шва (фундаменты-плита) | м.п. | 144.96 |  | Бентонитовый шнур | Лист 6
33 | Герметик Сазиласт 53 (в швы фундаментов) | кг | 92.77 | Сазиласт 53 | 640 г/м.п. | Лист 6
34 | Бентонитовый шнур (в швы фундаментов) | м.п. | 144.96 |  | ТУ 5775-034-17925162-2005 | Лист 6
35 | Установка пеноплекса ГЕО 40 мм (в швы фундаментов) | м² | 3.5 | Пеноплекс ГЕО 40 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Лист 6
36 | Устройство гидроизоляции боковых поверхностей фундаментов | м² | 77.33 | Битумная мастика | Технониколь ТУ 5775-034-17925162-2005 | Лист 5
37 | Устройство гидроизоляции крыльца (герметик Isoflex P25) | м.п. | 2 | Isoflex P25 | Или аналог | Лист 7
38 | Утепление крыльца (Пеноплекс ГЕО 20 мм) | м² | УТОЧНИТЬ | Пеноплекс ГЕО 20 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Лист 7
39 | Устройство каналов (схема на листе 4) | м.п. | УТОЧНИТЬ |  | См. лист 4 | Лист 4
40 | Устройство швов каналов | м.п. | УТОЧНИТЬ |  | См. лист 4 | Лист 4
41 | Устройство отверстий под болты (24 шт по плите) | шт | 24 |  | Диаметр уточнить при монтаже | Лист 3
42 | Устройство гильз для слива масла/конденсата | шт | УТОЧНИТЬ |  | По чертежам марки ТХ | Лист 3
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Позиции, помеченные «УТОЧНИТЬ», требуют дополнительного извлечения или уточнения у проектировщика
• Арматура плиты ПФм1: требуется полная ведомость расхода стали (лист 5, таблица нечитаема)
• Бетон фундаментов и крыльца: требуется сверка объёмов по формам
• Каналы: требуется анализ листа 4
• Масштаб основной: 1:100, детали: 1:20
• Источник: чертежи КЖ, шифр 02.20.21.004-СибВАМИ-1-2-200101-КЖ, дата 02.06.2025